## Pakiet Nr 1-zestawy do oper
Nazwa Oferenta : …………………………………………….
| Adres : …………………………………………………………. | Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz Asortymentowo - Cenowy
Pakiet Nr 1 - Zestawy do operacji
L.p | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość/ rok | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka vat % | wartość VAT | wartość brutto | nazwa handlowa | numer katalog/producent
1 | Komplety do operacji cięć cesarskich a/ serweta do cięcia 320 x 180 z workiem, otworem 35x32 oraz folią chirurgiczną z wycięciem w folii wykonana z 2 warstw, barierowa na całej powierzchni. Gramatura materiału operacyjnego 56g/m2. Zgodny z normą PN EN 13 795-1,2,3. Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O, chłonność 570%. b/ serweta na stolik instrumentariuszki 190 cm x 150 cm- 1szt. c/ serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm składana teleskopowo - 1 szt. d/ serwety do rąk - 2 szt. e/ taśma przylepna 9 cm x 50 cm - 1 szt. f/ serweta z włókniny kompresowej 60 cm x 90 cm - 1 szt. g/ 5 x 10 sztuk, kompres 10 cm x 10 cm, 16- warstwowy z gazy bawełnianej 17 - nitkowej, z nitką RTG h/ 8 sztuk, serweta z nitką RTG, 50 cm x 50 cm, 4- warstwowa z gazy bawełnianej 17 -nitkowej i/ 3 sztuk, tupfery-kule, 30 cm x 30 cm, z gazy bawełnianej 17 - nitkowej, z nitką RTG w miseczce plastikowej j/ skalpel z rączką nr 22 k/ serweta dla noworodka z włókniny 90 x160 typu SMS l/ dren do ssaka Ø 28 długość 200 cm | kpl. | 400
2 | Zestaw ortopedyczny jałowy w składzie : 5x 10 sztuk kompres 7,5 cm x 7,5 cm, 16 -warstwowy, z gazy bawełnianej 17 - nitkowej, z nitką radiacyjną, 5 x 10 sztuk kompres 10 cm x 10 cm, 16 -warstwowy, z gazy bawełnianej 17 - nitkowej, z nitką radiacyjną, 2 sztuki opaska dziana 15 cm x 4 m, 2 sztuki serweta 50 cm x 50 cm, 4 - warstwowa, z gazy bawełnianej 17 - nitkowej, z nitką radiacyjną | kpl. | 18
3 | Komplety podstawowe zabiegowe w składzie : a/ serwety z przylepnym brzegiem wykonane z 2 warstw, barierowe na całej powierzchni. Gramatura materiału operacyjnego 56g/m2. Zgodny z normą PN EN 13 795-1,2,3. Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O, chłonność 570%. 240 cm x 150 cm - 1 szt. 180 cm x 170 cm -1 szt. 90 cm x 75 cm - 2 szt. b/ 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 190 cm x 140 cm, c/ 1 szt. serweta- pokrowiec na stolik Mayo: 80 cm x 145 cm składana teleskopowo, d/ 1 szt. taśma samoprzylepna : 9 cm x 50 cm, e/ 4 szt. serwety do rąk, f/ 4x 20 sztuk , kompres 7,5 cm x 7,5 cm , 8- warstwowy z gazy bawełnianej 17 - nitkowej, z nitką RTG g/ 15 szt. tupfery- fasolki 15 cm x 15 cm, z gazy bawełnianej 17 - nitkowej z nitką RTG h/ 1 szt. serweta z nitką RTG i tasiemką 45 cm x 45 cm, 4-warstwowa, z gazy bawełnianej 17 - nitkowe, i/ 1 szt. ostrze z rączką nr 22 | kpl. | 105
4 | Pakiet zabiegowy do operacji wyrostka robaczkowego jałowy w składzie: 2 x 20 sztuk, kompres z nitką RTG, 7,5 cm x 7,5 cm, 8 -warstwowy, z gazy bawełnianej 17 - nitkowej 10 sztuk, kompres z nitką RTG, 10 cm x 10 cm, 8 - warstwowy, z gazy bawełnianej 17 - nitkowej 1 sztuka, serweta z nitką RTG, 45 cm x 45 cm, 4 - warstwowa, z gazy bawełnianej 17 -nitkowej 1 sztuka, seton 5 cm x 2 m, z gazy bawełnianej 17 - nitkowej | kpl. | 85
5 | Komplety podstawowe( pęcherzyk ) w składzie : a/ serwety z przylepnym brzegiem wykonane z 2 warstw, barierowe na całej powierzchni. Gramatura materiału operacyjnego 56g/m2. Zgodny z normą PN EN 13 795-1,2,3. Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O, chłonność 570%. 240 cm x 150 cm - 1 szt. 180 cm x 170 cm -1 szt. 90 cm x 75 cm - 2 szt. b/ serweta na stolik instrumentariuszki 190 cm x 140 cm - 1 szt. c/ serweta- pokrowiec na stolik Mayo: 80 cm x 145 cm składana teleskopowo - 1 szt. d/ taśma samoprzylepna : 9 cm x 50 cm - 1 szt. e/ serwety do rąk - 4 szt. f/ 5 x 10 szt. kompres z gazy bawełnianej 16 warstw, 17-nitkowy, 7,5 cm x 7,5 cm, z nitką RTG g/ 15 szt. tupfery – fasolki z nitką rtg z gazy bawełnianej 17 – nitkowej, 15 cm x 15 cm h/ 3 szt. serweta z nitką RTG, 45 cm x 45 cm, 4- warstwowa, z gazy bawełnianej 17- nitkowej i/ skalpel z rączką nr 22 j/ 3 sztuki tupfer kula 30x30 w pojemniku plastikowym k/ serweta z włókniny foliowanej 90x130 - 1 sztuka l/ dren do ssaka Ø 28 długość 200 | kpl. | 200
6 | Pakiet zabiegowy do operacji pęcherzyka żółciowego, jałowy w składzie : 10 x 10 szt. kompres z gazy bawełnianej 16 warstw, 17-nitkowy, 7,5 cm x 7,5 cm, z nitką RTG 15 szt. tupfery – fasolki z nitką rtg z gazy bawełnianej 17 – nitkowej, 15 cm x 15 cm 3 szt. serweta z nitką RTG, 45 cm x 45 cm, 4- warstwowa, z gazy bawełnianej 17- nitkowej | op. | 45
7 | Pakiet zabiegowy do histeroskopii, jałowy, w składzie : 1 x 20 szt. kompres gazowy 17- nitkowy , 12 – warstwowy 7,5 cm x 7,5 cm, przewiązany 1 szt. serweta z włókniny 2-warstwowej, 90 cm x 75 cm z przylepcem 2 szt. pokrowce na nogi z włókniny 2- warstwowej Opakowanie papier krepowany, papier – folia plus TAG | kpl. | 470
8 | Zestaw do laparoskopii w składzie : a/ serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 150 cm x 190 cm - 1 szt. b/ serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80 cm x 145 cm - 1 szt. c/ serweta do zabiegów laparoskopii z zintegrowanymi nogawicami T 260 cm x 240 cm z oknem 28 cm x 30 cm, ze zintegrowanymi torbami na narzędzia obustronnie - 1 szt. d/ ręczniki 40 cm x 20 cm - 2 szt. e/ taśma medyczna 50x9- 1 sztuka f/ kieszeń dwukomorowa 42x35 g/ rękawice lateksowe L- 2 sztuki h/ tupfer kula 30x30 - 6 sztuk i/ miseczka plastikowa 250 ml j/ kompres gazowy 10x10 - 20 sztuk k/ fartuch chirurgiczny 35 g L - 1 sztuka | kpl. | 70
9 | Zestaw do porodu z włókniny dwuwarstwowej, jałowy w składzie : 1 sztuka, serweta 150 cm x 90 cm 1 sztuka, serweta 120 cm x 90 cm 1 sztuka podkład celulozowy 90 cm x 60 cm 1 sztuka podkład celulozowy 60 cm x 60 cm 1 sztuka, ręcznik włókninowy 80 cm x 60 cm 6 szt. ręcznik włókninowy 25 cm x 20 cm | kpl. | 600
10 | Zestaw dla noworodka, jałowy w składzie : 2 szt. serweta kompresowa 80 cm x 60 cm, 1 szt. podkład celulozowy 60 cm x 60 cm, 1 szt. czapeczka dla noworodka, 1 szt. kocyk flanelowy 160 cm x 75 cm 1 szt. centymetr do mierzenia | kpl. | 870
11 | Ręcznik włókninowy 80 cm x 60 cm, jałowy, opakowanie x 5 sztuk | op. | 5600
12 | Serweta włókninowa 60 cm x 40 cm, jałowa x 1 sztuka | op. | 9000
13 | Serweta z włókniny foliowanej dwuwarstwowej, jałowa, 45 cm x 75 cm | szt. | 2700
14 | Serweta z włókniny foliowanej dwuwarstwowej, jałowa, 75 cm x 90 cm | szt. | 8000
15 | Podkład ginekologiczny niejałowy, 34 cmx 9 cm, nadający się do sterylizacji, opakowanie x 10 sztuk | op. | 3500
16 | Serweta sterylna pod pośladki z włókniny foliowanej, dwuwarstwowej, ( min. 56 g ), z kieszenią na płyny 113 cm x 90 cm | szt. | 360
17 | Spodnie z włókniny do kolonoskopii, krótkie z rozcięciem | szt. | 300
18 | Jednorazowy pokrowiec włókninowy na zwłoki, 220 cm x 80 cm | szt. | 410
19 | Zestaw uniwersalny w składzie : Serweta z przylepcem 240x150 – 1 sztuka Serweta z przylepcem 180x170- 1 sztuka Serweta z przylepcem 75x90 – 2 sztuki Taśma medyczna 50x9 – 1 sztuka Serweta na stół instrumentalny 190x150 – 1 sztuka Serweta na stolik Mayo 145 x80 – 1 sztuka Serwetki do rąk 40x20- 2 sztuki | kpl. | 215
20 | Zestaw do operacji dłoni i stopy wykonany z włókniny 3-warstwowej o gramaturze 73 g/m2 , min. chłonność 820 %, nasiąkliwość min. 48%, I klasa palności, w składzie: 1 szt. serweta 300 cm x 240 cm z elementem elastycznym i otworem o średnicy 4 cm, 1 szt. serweta na stół instrumentariuszki 190 cm x 150 cm, 1 szt. serweta na stolik Mayo 145 cm x 80 cm, 4 szt. serwetki do rąk 40 cm x 20 cm | kpl. | 54
21 | Zestaw do artroskopii w składzie: 1 szt. serweta z włókniny 3 – warstwowej o gramaturze 73g/m2 320x240 z elastycznym otworem i workiem na płyny, 1 szt. serweta na stolik Mayo 145 x80, 1 szt. pokrowiec na nogę pacjenta z włókniny 3 warstwowej 75x37, 1 szt. serweta na stolik instrumentalny 190x150, 2 szt. taśma medyczna 50x9, 30 szt. ( 3x 10 ) kompres gazowy 17 N 8 W 10x10, waga 1 sztuki kompresu nie mniej niż 2,12 g | kpl. | 6
22 | Zestaw ginekologiczny w składzie: 1 szt. serweta ze zintegrowanymi nogawicami 275x200 z otworem 10x15 i workiem na płyny 2- warstwowa o gramaturze 54 g/m2, 1 szt. serweta na stół instrumentalny 190x150, 1 szt. serweta na stolik Mayo 145 x80, 10 szt. kompres gazowy 12w 17 N 10x10, 40 szt. ( 4 x10 ) kompres gazowy 17 n 12 W -7,5x7,5, 2 szt. seton gazowy 2mx5cm, 3 szt. tupfer kula 50x50, 2 szt. sklapel nr 20, 1 szt. strzykawka 10 ml, 1 szt. pojemnik plastikowy, | kpl. | 6
23 | Serweta niejałowa 210 cm x 80 cm, z włókniny sms o gramaturze 35g/m2, opakowanie x 30 szt. | op. | 90
24 | Serweta niejałowa 180 cm x 75 cm, 2-warstwowa z włókniny chłonnej, chłonności minimum 570%, gramatura laminatu min. 56g/m2, opakowanie x 20 szt. | op. | 60
25 | Koszula do porodu. Przeznaczona dla pacjentek w okresie okołoporodowym - przed, w trakcie oraz po porodzie - krój umożliwiający kangurowanie i karmienie noworodka. Dwa rozmiary S-M i L-XL. Koszula wykonana jest z włókniny typu SMS o gr. 35g/m2, antystatycznej, nieprześwitującej, miłej w dotyku, paroprzepuszczalnej. Spełnia wymogi normy PN-EN 13795 w zakresie odzieży na blok operacyjny. Nie uczula i nie podrażnia zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-10. Opakowanie foliowe z etykietą po 10 sztuk. | op. | 35
26 | Niejałowa sukienka z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m2. Sukienka z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały wyrób w celu braku podrażnienia. Naszyte 3 praktyczne kieszenie. Wyposażona w troki do regulacji obwodu pasa umożliwijające dopasowanie do kobiecej sylwetki. Na dole sukienki zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym wyrób nie krępuje ruchów. Sukienka w rozmiarze S-XL z oznaczeniem rozmiaru na metce. Zgodna w pełnym zakresie z normą PN EN 13795. Wykonana z włókniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10 | szt. | 1200
27 | Niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m2. Składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały komplet w celu braku podrażnienia. Bluza posiada 3 kieszenie w rozmiarze 17x19 ±1 cm. Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w XS-XXXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Zgodny w pełnym zakresie z normą PN EN 13795. Wykonany z włókniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10. Cechy potwierdzone kartą danych technicznych. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Dostępny w dwóch kolorach – niebieskim i zielonym, co umożliwi wyraźną identyfikację personelu. | kpl. | 3500
28 | Zestaw do porodu : a/ serweta z kieszenią i kształtką do zbierania płynów 1130x90 - 1 sztuka, b/ zacisk do pępowiny - 2 sztuki, c/ nożyczki metalowe do cięcia pępowiny 10,5 cm- 1 sztuka, d/ nożyczki metalowe do cięcia krocza 20 cm - 1 sztuka, e/ nerka tekturowa - 1 sztuka, f/ kompres gazowy 7,5x7,5 17 N 8 warstw- 10 sztuk, g/ serweta włókninowa 80 x 60 - 2 sztuki | kpl. | 55
Razem | [6 empty] | x |  |  | x | x
Poz. 2, 4, 6 – Wymagane dodatkowe opakowanie w torbie posterylizacyjnej
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia próbek do poz. : 3, 4, 22
Dla wyrobów medycznych jałowych dostawca powinien dostarczyć raport z walidacji rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych zgodnie z normą :
a/dla wyrobów z gazy opatrunkowej, jałowych : aktualny raport z walidacji lub ponownej kwalifikacji sterylizacji parą wodną - PN EN ISO 17665 -1: 2008
b/dla wyrobów jałowych z włókniny ( obłożeń, zestawów z serwetami włókninowymi, serwet włókninowych ) : aktualny raport z walidacji lub ponownej kwalifikacji sterylizacji tlenkiem etylenu - PN EN ISO 11135 -1: 2009
Wartość oferty brutto : …………………zł ( słownie : ………………………………………………………………………………………. zł )
Wartość oferty netto : …………………zł ( słownie : ………………………………………………………………………………………. zł )
Wartość VAT : ……………………… zł
| …………….………………………dn. …………………………. |  |  |  | ………………………….…………………
| miejscowość, data |  | (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

## Pakiet Nr 2-zestawy do operacji
Nazwa Oferenta : …………………………………………….
| Adres : …………………………………………………………. | Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz Asortymentowo - Cenowy
Pakiet Nr 2 - Zestawy do operacji
L.p | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość/ rok | cena jedn. netto | cena jedn. brutto | wartość netto | stawka vat % | wartość VAT | wartość brutto | nazwa handlowa | numer katalog/producent
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
1 | Serweta na stolik instrumentariuszki dwuwarstwowa, jałowa, rozmiar 150 cm x 100 cm, opakowania a`28 szt. ( każda sztuka pakowana oddzielnie ). Każda serweta z naklejkami do dokumentacji. | op. | 33
2 | Serweta na stolik instrumentariuszki dwuwarstwowa, jałowa, rozmiar 150 cm x 200 cm, opakowania a`14 szt. ( każda sztuka pakowana oddzielnie ). Każda serweta z naklejkami do dokumentacji. | op. | 10
3 | Serweta 2-częściowa z regulowanym otworem przylepnym, jałowa, rozmiar 45 cm x 75 cm, opakowanie a` 65 szt. ( każda sztuka pakowana oddzielnie ). Każda serweta z naklejkami do dokumentacji. | op. | 8
4 | Taśma samoprzylepna do mocowania serwet i drenów, rozmiar 10 cm x 50 cm | szt. | 200
5 | Osłona na kończynę długą, rozmiar 75 cm x 120 cm | szt. | 15
6 | Kieszeń samoprzylepna, sterylna, jednosekcjowa , rozmiar 30 cm x 32 cm | szt. | 200
7 | Osłona na sprzęt medyczny, sterylna, o rozmiarze 85 cm x 150 cm | szt. | 20
8 | Serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm, sterylna, dwuwarstwowa | szt. | 600
9 | Jednorazowy, jałowy zestaw do zamykania małych ran w składzie : a/ serweta 2 - warstwowa na stół narzędziowy ( owinięcie pakietu ) 75 cm x 45 cm- 1 szt. b/ serweta nieprzylepna 2 - warstwowa, otwór 5 cm centralnie, 60 cm x 50 cm - 1 szt. c/ nożyczki chirurgiczne, jednorazowe ze stali nierdzewnej, proste, ostro tępe 14,5 cm- 1 szt., klasa med. IIa d/ imadło chirurgiczne, jednorazowe ze stali nierdzewnej, typu Mayo - Hegar 14 cm - 1 szt., klasa med. IIa e/ pęseta chirurgiczna jednorazowa ze stali nierdzewnej, standardowa prosta, 14 cm - 1 szt., klasa med. IIa f/ narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego typu pean 14 cm - 1 szt. g/ opatrunek na ranę operacyjną chłonny przylepny 7,2 cm x 5 cm - 1 szt. h/ kompresy z włókniny 7,5 cm x 7,5 cm, 4-warstwowe - 8 szt. i/ tupfery z gazy 20 cm x 20 cm, 20 nitek - 2 szt. | kpl. | 120
10 | Jałowy jednorazowy pakiet chirurgiczny w składzie : a/ serweta 2 - warstwowa na stół narzędziowy ( owinięcie pakietu ) 90 cm x 75 cm- 1 szt. b/ serweta przylepna 2 - warstowowa, 2- częściowa z regulacją otworu, 75 cm x 90 cm - 1 szt. c/ skalpel jednorazowy Nr 10 - 1 szt. d/ nożyczki ze stali nierdzewnej zagięte, typu Metzenbaum tępo tępe 14,5 cm - 1 szt., klasa med. IIa e/ imadło chirurgiczne ze stali nierdzewnej typu Mayo - Hegar 14 cm - 1 szt., klasa med. IIa f/ pęseta chirurgiczna ze stali nierdzewnej, jednorazowa, standardowa prosta, 14 cm - 1 szt., klasa med. IIa g/ kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted - Mosquito, jednorazowe ze stali nierdzewnej, 12,5 cm - 1 szt., klasa med. IIa h/ narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego typu pean, 14 cm - 1 szt. i/ pojemnik plastikowy 250 ml- 1 szt. j/ kompresy z gazy, 7,5 cm x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek - 10 szt. k/ kompresy z włókniny 5 cm x 5 cm - 5 szt. l/ tupfery z gazy 20 cm x 20 cm, 20 nitek - 3 szt. | kpl. | 160
11 | Zestaw chirurgiczny, jednorazowy, jałowy w składzie : a/ nożyczki ze stali nierdzewnej zagięte typu Metzenbaum, 14,5 cm - 1 szt., klasa med. IIa b/ kleszczyki anatomiczne ze stali nierdzewnej zagięte, typu Halsted - Mosquito, 12,5 cm - 1 szt., klasa med. IIa c/ pęseta anatomiczna ze stali nierdzewnej typu Adson, prosta, 12 cm - 1 szt., klasa med. IIa d/ pęseta chirurgiczna ze stali nierdzewnej typu Adson, prosta, 12 cm - 1 szt., klasa med. IIa e/ imadło chirurgiczne ze stali nierdzewnej typu Mayo - Hegar, 12 cm - 1 szt., klasa med. IIa f/ tupfery typu Pagasling - 5 szt. | kpl. | 10
Razem | [6 empty] | x |  |  | x | x
Serwety operacyjne wykonane z wodoszczelnej, absorbcyjnej włókniny polietylen/polipropylen, minimum dwie warstwy na całej powierzchni, gramatura
minimum 55 g/m², niepylące, klasa palności I, klej wodoodporny umożliwiający repozycję serwet i nie klejący się do rękawiczek, materiał spełniający wymogi
EN 13795 :1-3, w zakresie podwyższonej funkcjonalności, posiadające oznaczenie CE, pakowane w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji.
wartośc oferty brutto : ……………. zł ( słownie : ………………………………………………………………………….. zł )
wartośc oferty netto : ….……………zł ( słownie : ………………………………………………………………………….. zł )
wartość VAT : ………….………………zł
| …………….………………………dn. …………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………..
| miejscowość, data |  | (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

## Pakiet Nr 3-ubrania operacyjne
Nazwa Oferenta : …………………………………………….
| Adres : …………………………………………………………. | Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz Asortymentowo - Cenowy
Pakiet Nr 3- Ubrania operacyjne
L.p | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość/ rok | cena jedn. netto | cena jedn. brutto | wartość netto | stawka vat % | wartość VAT | wartość brutto | nazwa handlowa | numer katalog/producent
1 | Czepek chirurgiczny damski w kształcie beretu, ściągnięty lekką nie uciskającą gumką, wykonany z włókniny typu spunbond o gramaturze 18g/m2 (włóknina złożona z termicznie spojonych, ciągłych włókien polipropylenowych). Wymiary: 18 cm - materiał nierozciągnięty – w spoczynku (złożony na pół) 55 cm - materiał po maksymalnym rozciągnięciu (złożony na pół) Pakowany w kartonik w formie podajnika, po 100 szt., w kolorze zielonym lub niebieskim | op. | 85
2 | Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej wyprodukowanej w technologii printbond, wzmocnionej włóknami sztucznego jedwabiu. Dookoła głowy wstawka z włókniny polipropylenowej pochłaniającej pot. W górnej części z włókniny perforowanej paraprzepuszczalnej o gramaturze 28 g/m2, a w pozostałej części czepka wykonana z włókniny o gramaturze 25 g/m2. Nieuciskowa bezlateksowa gumka z tyłu czepka z wyprofilowaniem umożliwiającym schowanie włosów typu "kok". Pakowany w kartonik w formie podajnika, po 60 szt., w kolorze zielonym | op. | 20
3 | Czepek chirurgiczny męski, boki wykonane z dwóch warstw: chłonnej i przewiewnej włókniny. Bez ściągacza. Pakowany w kartonik w formie podajnika, po 150 szt., w kolorze zielonym | op. | 10
4 | Czepek chirurgiczny damski ściągnięty z tyłu gumką, wykonany z włókniny typu printbonded, spojone włókna sztucznego jedwabiu o gramaturze 28g/m2, Pakowany w kartonik w formie podajnika po 120 szt. Kolor fioletowy | op. | 30
5 | Maska ochronna chirurgiczna wiązana na troki, trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna. Pakowana w kartonik w formie podajnika po 50szt. Spełniająca wymogi normy: PN EN 14683 II | op. | 230
6 | Maska ochronna chirurgiczna mocowana na gumki, trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie hypoalergiczna. Pakowana w kartonik w formie podajnika po 50szt. Spełniająca wymogi normy: PN EN 14683 II | op. | 500
7 | Ubranie chirurgiczne - bluza jednorazowego użytku. Wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Bluza pakowana oddzielnie, w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, w kolorze zielonym, niebieskim, posiadająca indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. | szt. | 1500
8 | Ubranie chirurgiczne - spodnie jednorazowego użytku. Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Spodnie pakowane oddzielnie, w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, w kolorze zielonym, niebieskim, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. | szt. | 1500
9 | Ubranie chirurgiczne jedorazowego użytku, w komplecie bluza z krótkim rękawem, wyposażona w kieszeń na piersi i 2 kieszenie boczne na dole bluzy, spodnie proste, wiązane na troki. Ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze mimimum 35 g/m2. Ubranie w kolorach: zielonym, niebieskim, purpurowym. Rozmiary od S-XL | kpl. | 5000
10 | Bluza operacyjna wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2, zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z długim rękawem wykończonym elastycznym mankietem, wokół szyi elastyczny kołnierzyk, zapinana na napy, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Rozmiary: S-XL, w kolorze zielonym, niebieskim | szt. | 170
11 | Sterylny fartuch chirurgiczny-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręcznikami Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch powinien charakteryzować się niskim poziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek). Wymagane rozmiary: L - XL | szt. | 6500
12 | Sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręcznikami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch powinien charakteryzować się bardzo niskim poziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek). Wymagane rozmiary: L-XL. | szt. | 230
Razem | [6 empty] | x |  |  | x | x
wartośc oferty brutto : ……………. zł ( słownie : ………………………………………………………………………….. zł )
wartośc oferty netto : ….……………zł ( słownie : ………………………………………………………………………….. zł )
wartość VAT : ………….………………zł
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia próbek do poz. : 7, 12
………………………………………………………………
………………………………..dnia…………………… |  |  | ( podpis osoby uprawnionej do skladania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )
miejscowość, data