Załącznik Nr 1 do SIWZ - Tabele wymaganych parametrów technicznych Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

………………………..

pieczęć Wykonawcy

| L.p. | Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem | Ilość | Rok produkcji | Nazwa handlowa ( jeśli dotyczy ) | Mode/ Typ ( jeśli dotyczy ) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Serwer | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw komputerowy | 17 szt. |  |  |  |  |

- Serwer  – szt. 1

| Nazwa komponentu | Minimalne wymagane parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w szafie RACK 19”,dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Posiadająca zdejmowany przedni panel zamykany na klucz chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością instalacji 2 procesorów 8 rdzeniowych Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach czteroprocesorowych |  |
| Procesor | Dwa procesory każdy procesor po 8 rdzeni, liczba wątków 16. ( 15300 punktów Average CPU Mark) |  |
| RAM | 256GB LRDIMM o szybkości do 2933 MT/s Płyta główna powinna umożliwić rozbudowę pamięci RAM i posiadać 24 gniazda pamięci |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep |  |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW SATA |  |
| Gniazda PCI | 3 gniazd PCIe x16, |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty 10GbE oraz 2 porty 25GbE |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowanych 8 +2 NOWYCH dysków SAS 1,2TB |  |
| Kontroler RAID | Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache , umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |  |
| Porty | 4 x USB 2.0 z czego 1 mini USB na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, VGA, 1 port szeregowy |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |
| Elementy redundantne HotPlug | Zasilacze, wentylatory, HDD |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug. |  |
| Bezpieczeństwo | Kryptograficznie podpisane oprogramowanie wewnętrzne Secure Boot Secure Erase Silicon Root of Trust Układ TPM 1.2/2.0, opcjonalnie TCM 2.0 |  |
| Diagnostyka | Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 Lub równoważna |  |
| Wirtualizacja | Możliwość tworzenia virtualnych serwerów, monitor serwerów zdalnych obsługujących m.in: Citrix® XenServer® Microsoft® Windows Server® 2008 z funkcją Hyper-V® VMware vSphere ESXi |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2016, 2019 x64, |  |
| Warunki gwarancji | Przynajmniej dwa lata gwarancji. Czas reakcji serwisu do czterech godzin od zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 24x7. Naprawa w miejscu instalacji sprzętu. Diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu. Czas naprawy max. 24 godz. |  |
| System serwerowy | Windows Server 2019 Standard x64 PL |  |
| Nowy | Tak, Zarówno serwer jak i dyski musza być nowe , nie używane |  |

- Zestaw komputerowy  –  szt. 17

| Nazwa komponentu | Minimalne wymagane parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Obsługa systemów | Windows 10, Linux |  |
| procesor | Intel Core i5-10400 (6 rdzeni, od 2.90 GHz do 4.30 GHz, 12 MB cache), lub równoważny |  |
| Pamięć | 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2666 MHz) z możliwością rozbudowy do 64GB |  |
| Ilość kieszeni na dyski | 2 |  |
| Wielkość zainstalowanych dysków | 256GB SSD |  |
| Porty wewnętrzne | PCI-e x16 - 1 szt. PCI-e x1 - 2 szt. PCI - 1 szt. SATA III - 1 szt. |  |
| Porty zewnętrzne | USB 2.0 - 4 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. Wyjście audio - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. |  |
| Karta dźwiękowa i graficzna | zintegrowane |  |
| Zabezpieczenia | Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Wbudowany moduł TPM |  |
| Mysz +klawiatura | Tak |  |
| System operacyjny | Windows 10 x64 pro |  |
| Nowy | Tak |  |
| Obudowa | Mini tower |  |
| Warunki gwarancji | Next Business Day 36 miesięcy |  |
| Monitor | 24” 1920 x 1080px, Jasność ekranu cd/m2 -250 Liczba wyświetlanych kolorów 16,7mln Kąt widzenia pion/poziom 170o Wejście D-Sub -1 Wejście HDMI -1 Gwarancja 36 miesięcy, Door To Door Stan: nowy |  |

............................. dnia ......................                                                 ………………….. ...........................

(podpis osoby uprawnionej do składania

Oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)